## Linearna_reg
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 0.99999
R Square | 0.99997
Adjusted R Square | 0.99996
Standard Error | 0.5293
Observations | 5
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 29122.6213 | 29122.6213 | 103949.6273 | 6.5799e-08
Residual | 3 | 0.84048 | 0.28016
Total | 4 | 29123.4618
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
Intercept | 0.48289 | 0.30201 | 1.5989 | 0.20813 | -0.47824 | 1.444 | -0.47824 | 1.444
X Variable 1 | 1.049 | 0.0032536 | 322.4122 | 6.5799e-08 | 1.0386 | 1.0593 | 1.0386 | 1.0593
RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted Y | Residuals
1 | 0.62276 | -0.62276
2 | 4.5739 | 0.32938
3 | 6.3922 | 0.47246
4 | 98.3186 | -0.31857
5 | 194.8605 | 0.1395

## PODACI
[12 empty] | MJERENJE 1 | MJERENJE 2 | MJERENJE 3
KMS - GRIP
GUSTOĆA UTEGA : | 2300
GUSTOĆA ZRAKA : | 1.2
GRAVITACIJSKA SILA (PO NORMI) : | 9.8066
g : | 9.81
JEDNADŽBA KALIBRACIJE : |  |  |  | STANDARDNA DEVIJACIJA, LLF I LFL ZA LINEARNU REGRESIJU :
| MASA UTEGA [kg] | SILA UTEGA [N] | OČITANA SILA (OTKLON) [N] |  | PROSJEČNI OTKLON | STVARNE SILE | PODACI IZ JJEDNADŽBE | RAZLIKA (dn) | STD. DEV (Sn) | LLF | LFL
| 0 | 0 | 0.1 |  | 0.13333 | 0 | 0.62276 | 0.62276 | 0.5293 | 1.2703 | 508.1302
| 0 | 0 | 0.3 |  | 3.9 | 4.9033 | 4.5739 | -0.32938
| 0 | 0 | 0 |  | 5.6333 | 6.8647 | 6.3922 | -0.47246
| 0.5 | 4.9033 | 3.9 |  | 93.2667 | 98 | 98.3186 | 0.31857
| 0.5 | 4.9033 | 3.8 |  | 185.3 | 195 | 194.8605 | -0.1395
| 0.5 | 4.9033 | 4
| 0.7 | 6.8647 | 5.6
| 0.7 | 6.8647 | 5.5
| 0.7 | 6.8647 | 5.8
| 9.9932 | 98 | 91.4 |  | KOEFICIJENTI REGRESIJA
| 9.9932 | 98 | 93.7 |  | LINEARNA | KVADRATNA
| 9.9932 | 98 | 94.7 |  | 1.049 | 4e-05
| 19.8845 | 195 | 187.3 |  | 0.48289 | 1.0421
| 19.8845 | 195 | 185.9 |  |  | 0.5455
| 19.8845 | 195 | 182.7
GRAFIČKI PRIKAZ KALIBRACIJSKE JEDNADŽBE :

## Sheet1
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 0.99994
R Square | 0.99988
Adjusted R Square | 0.99987
Standard Error | 2.1001
Observations | 14
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 457465.6585 | 457465.6585 | 103727.5001 | 5.4045e-25
Residual | 12 | 52.9232 | 4.4103
Total | 13 | 457518.5816
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
Intercept | 0.61274 | 0.91391 | 0.67046 | 0.51526 | -1.3785 | 2.604 | -1.3785 | 2.604
Otklon | 1.0878 | 0.0033774 | 322.0675 | 5.4045e-25 | 1.0804 | 1.0951 | 1.0804 | 1.0951
RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted Uteg | Residuals | Standard Residuals
1 | 0.61274 | -0.61274 | -0.30369
2 | 5.0617 | -0.15838 | -0.078494
3 | 19.616 | -0.0026876 | -0.001332
4 | 49.8993 | -0.8661 | -0.42926
5 | 97.8045 | 0.26201 | 0.12986
6 | 148.0918 | -0.99209 | -0.4917
7 | 198.4988 | -2.3658 | -1.1726
8 | 243.8912 | 1.275 | 0.63192
9 | 292.2424 | 1.9571 | 0.96999
10 | 338.146 | 5.0867 | 2.5211
11 | 392.4472 | -0.18123 | -0.089823
12 | 440.0152 | 1.2841 | 0.63642
13 | 491.9233 | -1.5908 | -0.78843
14 | 542.4608 | -3.0951 | -1.534

## Sheet2
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 0.99993
R Square | 0.99985
Adjusted R Square | 0.99985
Standard Error | 2.239
Observations | 42
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 1372355.2121 | 1372355.2121 | 273741.807 | 2.4623e-78
Residual | 40 | 200.5328 | 5.0133
Total | 41 | 1372555.7449
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
Intercept | -0.26334 | 0.5639 | -0.467 | 0.64304 | -1.403 | 0.87634 | -1.403 | 0.87634
Stvarni otklon | 1.0876 | 0.0020788 | 523.2034 | 2.4623e-78 | 1.0834 | 1.0918 | 1.0834 | 1.0918
RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted SILA UTEGA [N] | Residuals | Standard Residuals
1 | -0.26334 | 0.26334 | 0.11907
2 | -0.26334 | 0.26334 | 0.11907
3 | -0.26334 | 0.26334 | 0.11907
4 | 4.1851 | 0.71827 | 0.32478
5 | 4.098 | 0.80528 | 0.36412
6 | 4.1851 | 0.71827 | 0.32478
7 | 18.7375 | 0.87579 | 0.396
8 | 18.5417 | 1.0716 | 0.48452
9 | 19.1073 | 0.50599 | 0.22879
10 | 49.0171 | 0.016187 | 0.0073193
11 | 51.834 | -2.8008 | -1.2664
12 | 51.9102 | -2.8769 | -1.3008
13 | 96.9162 | 1.1503 | 0.52014
14 | 98.0582 | 0.0083141 | 0.0037594
15 | 96.5899 | 1.4766 | 0.66768
16 | 147.1972 | -0.097445 | -0.044062
17 | 148.6872 | -1.5875 | -0.71781
18 | 147.6975 | -0.59775 | -0.27028
19 | 197.5979 | -1.4649 | -0.66236
20 | 200.2408 | -4.1078 | -1.8574
21 | 198.6311 | -2.4981 | -1.1296
22 | 242.9845 | 2.1817 | 0.98649
23 | 245.1598 | 0.0064479 | 0.0029155
24 | 247.2807 | -2.1144 | -0.95607
25 | 291.3296 | 2.8699 | 1.2977
26 | 295.7345 | -1.535 | -0.69407
27 | 296.3327 | -2.1332 | -0.96455
28 | 337.2275 | 6.0053 | 2.7154
29 | 340.9254 | 2.3073 | 1.0433
30 | 343.2094 | 0.023331 | 0.010549
31 | 391.5218 | 0.74417 | 0.33649
32 | 392.5877 | -0.32171 | -0.14547
33 | 394.3497 | -2.0837 | -0.94216
34 | 439.0838 | 2.2155 | 1.0018
35 | 434.5701 | 6.7291 | 3.0427
36 | 441.0959 | 0.20336 | 0.091952
37 | 490.9854 | -0.65286 | -0.2952
38 | 488.9733 | 1.3592 | 0.61461
39 | 489.7128 | 0.61966 | 0.28019
40 | 541.5165 | -2.1508 | -0.97252
41 | 542.354 | -2.9883 | -1.3512
42 | 542.7564 | -3.3907 | -1.5332

## Sheet3
Sila
1 | 200 | 200
0.006 | 40000 | 240

## UMS Podaci
[22 empty] | MJERENJE 1 |  | MJERENJE 2 | MJERENJE 3
KMS - GRIP
GUSTOĆA UTEGA : |  | 2300
GUSTOĆA ZRAKA : |  | 1.2
GRAVITACIJSKA SILA (PO NORMI) : |  | 9.8066
g : |  | 9.81
| masa stabilizatora | 0.010877
| sila stabilizatora | 0.10667
JEDNADŽBA KALIBRACIJE : | [17 empty] | 95% | 99%
[14 empty] | Stjupanj | 4 |  |  | 1% | 0.25%
|  | MASA UTEGA [kg] | SILA UTEGA [N] | OČITANA SILA (OTKLON) [N] | SILA NA NULI [N] | STVARNI OTKLON [N] | stvarni^2 | stvarni^3 | stvarni^4 | Rezidual | Rezidual ^2 | Stdev | LLF | LFL |  | Uteg | Otklon | Otklon^2 | Otklon^3 | Residuals | Residuals°2 | Stdev
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2618 | 2.4731 | 61.8275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56778 | 0.32238 | 1.6312 | 3.1645 | 316.4459
|  | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4731 | 137.5 |  | 4.9033 | 4.09 | 16.7281 | 68.4179 | -0.0023186 | 5.376e-06 |  |  | 40
|  | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 989.2404 |  | 19.6133 | 17.47 | 305.2009 | 5331.8597 | 0.46551 | 0.2167 |  |  | 50
|  | 0.5 | 4.9033 | 4.09 | 0 | 4.09 | 16.7281 | 68.4179 | 279.8293 | 0.42751 | 0.18276 | 4.4758 | 0.42751 |  |  | 49.0332 | 45.31 | 2052.9961 | 93021.2533 | 0.019157 | 0.00036697
|  | 0.5 | 4.9033 | 4.02 | 0.01 | 4.01 | 16.0801 | 64.4812 | 258.5696 | 0.51496 | 0.26518 | 4.3884 | 0.51496 |  |  | 98.0665 | 89.35 | 7983.4225 | 713318.8004 | 1.2666 | 1.6044
|  | 0.5 | 4.9033 | 4.1 | 0.01 | 4.09 | 16.7281 | 68.4179 | 279.8293 | 0.42751 | 0.18276 | 4.4758 | 0.42751 |  |  | 147.0998 | 135.58 | 18381.9364 | 2492222.9371 | -0.39051 | 0.15249
|  | 2 | 19.6133 | 17.48 | 0.01 | 17.47 | 305.2009 | 5331.8597 | 93147.5894 | 0.55904 | 0.31252 | 19.0543 | 0.55904 |  |  | 196.133 | 181.92 | 33094.8864 | 6020621.7339 | -2.4926 | 6.2132
|  | 2 | 19.6133 | 17.3 | 0.01 | 17.29 | 298.9441 | 5168.7435 | 89367.5749 | 0.75457 | 0.56937 | 18.8587 | 0.75457 |  |  | 245.1662 | 223.65 | 50019.3225 | 11186821.4771 | 0.39868 | 0.15895
|  | 2 | 19.6133 | 17.85 | 0.04 | 17.81 | 317.1961 | 5649.2625 | 100613.3659 | 0.18974 | 0.036002 | 19.4236 | 0.18974 |  |  | 294.1995 | 268.1 | 71877.61 | 19270387.241 | 0.37432 | 0.14012
|  | 5 | 49.0332 | 45.35 | 0.04 | 45.31 | 2052.9961 | 93021.2533 | 4214792.9866 | -0.10937 | 0.011961 | 49.1426 | -0.10937 |  |  | 343.2327 | 310.3 | 96286.09 | 29877573.727 | 3.0962 | 9.5862
|  | 5 | 49.0332 | 48.05 | 0.15 | 47.9 | 2294.41 | 109902.239 | 5264317.2481 | -2.8959 | 8.3862 | 51.9291 | -2.8959 |  |  | 392.266 | 360.22 | 129758.4484 | 46741588.2826 | -2.089 | 4.3638
|  | 5 | 49.0332 | 48.13 | 0.16 | 47.97 | 2301.1209 | 110384.7696 | 5295157.3964 | -2.9712 | 8.8279 | 52.0044 | -2.9712 |  |  | 441.2992 | 403.95 | 163175.6025 | 65914784.6299 | 0.15988 | 0.025562
|  | 10 | 98.0665 | 89.35 | 0 | 89.35 | 7983.4225 | 713318.8004 | 63735034.8135 | 1.6949 | 2.8727 | 96.3716 | 1.6949 |  |  | 490.3325 | 451.67 | 204005.7889 | 92143294.6725 | -0.87201 | 0.7604
|  | 10 | 98.0665 | 90.5 | 0.1 | 90.4 | 8172.16 | 738763.264 | 66784199.0656 | 0.57095 | 0.32599 | 97.4955 | 0.57095 |  |  | 539.3657 | 498.13 | 248133.4969 | 123602738.8108 | 0.63386 | 0.40178
|  | 10 | 98.0665 | 89.15 | 0.1 | 89.05 | 7929.9025 | 706157.8176 | 62883353.6595 | 2.0161 | 4.0645 | 96.0504 | 2.0161
|  | 15 | 147.0998 | 135.55 | -0.03 | 135.58 | 18381.9364 | 2492222.9371 | 337895585.8136 | 1.1838 | 1.4014 | 145.9159 | 1.1838
|  | 15 | 147.0998 | 137.1 | 0.15 | 136.95 | 18755.3025 | 2568538.6774 | 351761371.8665 | -0.28813 | 0.083017 | 147.3879 | -0.28813
|  | 15 | 147.0998 | 136.4 | 0.36 | 136.04 | 18506.8816 | 2517676.1729 | 342504666.5564 | 0.68962 | 0.47557 | 146.4101 | 0.68962
|  | 20 | 196.133 | 181.9 | -0.02 | 181.92 | 33094.8864 | 6020621.7339 | 1095271505.8289 | 0.21937 | 0.048124 | 195.9136 | 0.21937 | 0.45666 | [5 empty] | 1.0955
|  | 20 | 196.133 | 184.5 | 0.15 | 184.35 | 33984.9225 | 6265120.4629 | 1154974957.331 | -2.4161 | 5.8374 | 198.5491 | -2.4161 | 0.50112 | [5 empty] | -0.00030245
|  | 20 | 196.133 | 183.1 | 0.23 | 182.87 | 33441.4369 | 6115435.5659 | 1118329701.9367 | -0.81077 | 0.65735 | 196.9438 | -0.81077 | -1.9921 | [5 empty] | 1.4157e-06
|  | 25 | 245.1662 | 223.5 | -0.15 | 223.65 | 50019.3225 | 11186821.4771 | 2501932623.359 | 1.5925 | 2.536 | 241.3833 | 3.783 | 1.4273 | [5 empty] | -1.7362e-09
|  | 25 | 245.1662 | 226 | 0.35 | 225.65 | 50917.9225 | 11489629.2121 | 2592634831.716 | -0.54422 | 0.29617 | 243.5738 | 1.5925 | 0.52843
|  | 25 | 245.1662 | 227.8 | 0.2 | 227.6 | 51801.76 | 11790080.576 | 2683422339.0976 | -0.56309 | 0.31707 | 245.7105 | -0.54422 | -1.0025
|  | 30 | 294.1995 | 268.2 | 0.1 | 268.1 | 71877.61 | 19270387.241 | 5166390819.3121 | -1.1711 | 1.3716 | 290.2867 | 3.9128 | 0.16173
|  | 30 | 294.1995 | 272.4 | 0.25 | 272.15 | 74065.6225 | 20156959.1634 | 5485716436.3125 | 2.435 | 5.9293 | 294.7626 | -0.56309 | 0.45643
|  | 30 | 294.1995 | 273 | 0.3 | 272.7 | 74365.29 | 20279414.583 | 5530196356.7841 | 0.1054 | 0.01111 | 295.3706 | -1.1711 | -0.062074
|  | 35 | 343.2327 | 310.1 | -0.2 | 310.3 | 96286.09 | 29877573.727 | 9271011127.4881 | -0.063134 | 0.003986 | 337.0261 | 6.2067 | -0.3326
|  | 35 | 343.2327 | 314 | 0.3 | 313.7 | 98407.69 | 30870492.353 | 9684073451.1361 | -1.145 | 1.3111 | 340.7977 | 2.435 | 0.23579
|  | 35 | 343.2327 | 316.1 | 0.3 | 315.8 | 99729.64 | 31494620.312 | 9946001094.5296 | 1.022 | 1.0444 | 343.1273 | 0.1054 | -0.5184
|  | 40 | 392.266 | 360.2 | -0.02 | 360.22 | 129758.4484 | 46741588.2826 | 16837254931.1755 | -0.98695 | 0.97407 | 392.3291 | -0.063134
|  | 40 | 392.266 | 362 | 0.8 | 361.2 | 130465.44 | 47124116.928 | 17021231034.3936 | -0.97646 | 0.95347 | 393.411 | -1.145
|  | 40 | 392.266 | 363.4 | 0.58 | 362.82 | 131638.3524 | 47761027.0178 | 17328655822.5866 | 0.96559 | 0.93237 | 395.199 | -2.933
|  | 45 | 441.2992 | 403.8 | -0.15 | 403.95 | 163175.6025 | 65914784.6299 | 26626277251.238 | 0.25136 | 0.06318 | 440.2773 | 1.022
|  | 45 | 441.2992 | 400 | 0.2 | 399.8 | 159840.04 | 63904047.992 | 25548838387.2016 | 0.60879 | 0.37063 | 435.7637 | 5.5355
|  | 45 | 441.2992 | 406.5 | 0.7 | 405.8 | 164673.64 | 66824563.112 | 27117407710.8496 | -0.15278 | 0.023341 | 442.2862 | -0.98695
|  | 50 | 490.3325 | 451.5 | -0.17 | 451.67 | 204005.7889 | 92143294.6725 | 41618361904.7114 | -0.5184 | 0.26874 | 491.309 | -0.97646
|  | 50 | 490.3325 | 450 | 0.18 | 449.82 | 202338.0324 | 91015693.7342 | 40940679355.5034 |  |  | 489.3669 | 0.96559
|  | 50 | 490.3325 | 451 | 0.5 | 450.5 | 202950.25 | 91429087.625 | 41188803975.0625 |  |  | 490.0811 | 0.25136
|  | 55 | 539.3657 | 498 | -0.13 | 498.13 | 248133.4969 | 123602738.8108 | 61570232283.8223 |  |  | 538.757 | 0.60879
|  | 55 | 539.3657 | 499.4 | 0.5 | 498.9 | 248901.21 | 124176813.669 | 61951812339.4641 |  |  | 539.5185 | -0.15278
|  | 55 | 539.3657 | 500 | 0.73 | 499.27 | 249270.5329 | 124453298.961 | 62135798572.25 |  |  | 539.8841 | -0.5184
GRAFIČKI PRIKAZ KALIBRACIJSKE JEDNADŽBE :
1.0955
-0.00030245
1.4157e-06
-1.7362e-09

## Sheet8
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 0.99997
R Square | 0.99995
Adjusted R Square | 0.99995
Standard Error | 1.3958
Observations | 37
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 3 | 1279367.0087 | 426455.6696 | 218902.8153 | 5.487e-71
Residual | 33 | 64.289 | 1.9482
Total | 36 | 1279431.2977
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
Intercept | 0.6474 | 0.48728 | 1.3286 | 0.1931 | -0.34399 | 1.6388 | -0.34399 | 1.6388
STVARNI OTKLON [N] | 1.0451 | 0.011321 | 92.3124 | 2.0625e-41 | 1.0221 | 1.0681 | 1.0221 | 1.0681
stvarni^2 | 0.00022283 | 5.9226e-05 | 3.7624 | 0.00065685 | 0.00010234 | 0.00034333 | 0.00010234 | 0.00034333
stvarni^3 | -2.9972e-07 | 8.0848e-08 | -3.7072 | 0.00076616 | -4.642e-07 | -1.3523e-07 | -4.642e-07 | -1.3523e-07
0.05
RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted SILA UTEGA [N] | Residuals | Standard Residuals | 1.3363
1 | 0.6474 | -0.6474 | -0.48446 | -0.48446
2 | 0.6474 | -0.6474 | -0.48446 | -0.48446
3 | 0.6474 | -0.6474 | -0.48446 | -0.48446
4 | 4.9256 | -0.022236 | -0.01664 | -0.01664
5 | 4.8418 | 0.061515 | 0.046032 | 0.046032
6 | 4.9256 | -0.022236 | -0.01664 | -0.01664
7 | 18.9717 | 0.64161 | 0.48013 | 0.48013
8 | 18.7822 | 0.83107 | 0.6219 | 0.6219
9 | 19.3296 | 0.2837 | 0.2123 | 0.2123
10 | 48.4304 | 0.60282 | 0.4511 | 0.4511
11 | 51.186 | -2.1527 | -1.6109 | -1.6109
12 | 51.2605 | -2.2272 | -1.6667 | -1.6667
13 | 95.5922 | 2.4743 | 1.8516 | 1.8516
14 | 96.724 | 1.3425 | 1.0046 | 1.0046
15 | 95.2689 | 2.7976 | 2.0935 | 2.0935
16 | 145.6911 | 1.4087 | 1.0541 | 1.0541
17 | 147.1832 | -0.083412 | -0.062419 | -0.062419
18 | 146.192 | 0.90774 | 0.67927 | 0.67927
19 | 196.3419 | -0.20894 | -0.15635 | -0.15635
20 | 199.0066 | -2.8736 | -2.1503 | -2.1503
21 | 197.3836 | -1.2506 | -0.93583 | -0.93583
22 | 244.3765 | 0.78973 | 0.59097 | 0.59097
23 | 246.5214 | -1.3551 | -1.014 | -1.014
24 | 295.5339 | -1.3344 | -0.99857 | -0.99857
25 | 296.1388 | -1.9393 | -1.4512 | -1.4512
26 | 341.171 | 2.0618 | 1.5429 | 1.5429
27 | 343.4732 | -0.24044 | -0.17992 | -0.17992
28 | 392.0181 | 0.24789 | 0.1855 | 0.1855
29 | 393.0852 | -0.81919 | -0.61301 | -0.61301
30 | 439.4202 | 1.8791 | 1.4061 | 1.4061
31 | 441.4148 | -0.1155 | -0.08643 | -0.08643
32 | 490.5295 | -0.19697 | -0.1474 | -0.1474
33 | 488.5624 | 1.7701 | 1.3246 | 1.3246
34 | 489.2856 | 1.0469 | 0.78344 | 0.78344
35 | 539.4889 | -0.12318 | -0.092178 | -0.092178
36 | 540.2927 | -0.92692 | -0.69363 | -0.69363
37 | 540.6788 | -1.313 | -0.98256 | -0.98256

## Sheet9
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 0.99999
R Square | 0.99998
Adjusted R Square | 0.97056
Standard Error | 1.4114
Observations | 37
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 3 | 3037738.3265 | 1012579.4422 | 508324.9571 | 5.0392e-77
Residual | 34 | 67.7277 | 1.992
Total | 37 | 3037806.0542
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
Intercept | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
STVARNI OTKLON [N] | 1.0555 | 0.0082614 | 127.765 | 3.4293e-47 | 1.0387 | 1.0723 | 1.0387 | 1.0723
stvarni^2 | 0.00018057 | 5.0517e-05 | 3.5744 | 0.0010756 | 7.7907e-05 | 0.00028323 | 7.7907e-05 | 0.00028323
stvarni^3 | -2.5083e-07 | 7.2796e-08 | -3.4457 | 0.001533 | -3.9877e-07 | -1.0289e-07 | -3.9877e-07 | -1.0289e-07
RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted SILA UTEGA [N] | Residuals
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 4.32 | 0.58328
5 | 4.2355 | 0.66784
6 | 4.32 | 0.58328
7 | 18.4936 | 1.1197
8 | 18.3025 | 1.3108
9 | 18.8545 | 0.75878
10 | 48.1726 | 0.86064
11 | 50.9457 | -1.9125
12 | 51.0207 | -1.9875
13 | 95.5726 | 2.4939
14 | 96.7086 | 1.3579
15 | 95.2481 | 2.8184
16 | 145.8003 | 1.2994
17 | 147.2947 | -0.19493
18 | 146.3021 | 0.79769
19 | 196.4844 | -0.35143
20 | 199.1487 | -3.0157
21 | 197.526 | -1.393
22 | 244.4884 | 0.67782
23 | 246.6309 | -1.4647
24 | 295.5754 | -1.3759
25 | 296.1794 | -1.9799
26 | 341.1401 | 2.0927
27 | 343.4388 | -0.20604
28 | 391.9224 | 0.34355
29 | 392.9886 | -0.72256
30 | 439.3048 | 1.9944
31 | 441.2998 | -0.00055366
32 | 490.4675 | -0.13502
33 | 488.4965 | 1.836
34 | 489.2211 | 1.1114
35 | 539.5836 | -0.21788
36 | 540.391 | -1.0253
37 | 540.7789 | -1.4131

## Sheet10
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R | 0.99999
R Square | 0.99998
Adjusted R Square | 0.96968
Standard Error | 1.2425
Observations | 37
ANOVA
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 4 | 3037755.1069 | 759438.7767 | 491909.4031 | 4.0701e-76
Residual | 33 | 50.9473 | 1.5439
Total | 37 | 3037806.0542
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
Intercept | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
STVARNI OTKLON [N] | 1.0955 | 0.014155 | 77.3985 | 6.7369e-39 | 1.0667 | 1.1243 | 1.0667 | 1.1243
stvarni^2 | -0.00030245 | 0.00015311 | -1.9754 | 0.056639 | -0.00061396 | 9.0564e-06 | -0.00061396 | 9.0564e-06
stvarni^3 | 1.4157e-06 | 5.0953e-07 | 2.7784 | 0.0089439 | 3.7901e-07 | 2.4523e-06 | 3.7901e-07 | 2.4523e-06
stvarni^4 | -1.7362e-09 | 5.2662e-10 | -3.2968 | 0.0023456 | -2.8076e-09 | -6.6477e-10 | -2.8076e-09 | -6.6477e-10
0.05
RESIDUAL OUTPUT
Observation | Predicted SILA UTEGA [N] | Residuals
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 4.4758 | 0.42751
5 | 4.3884 | 0.51496
6 | 4.4758 | 0.42751
7 | 19.0543 | 0.55904
8 | 18.8587 | 0.75457
9 | 19.4236 | 0.18974
10 | 49.1426 | -0.10937
11 | 51.9291 | -2.8959
12 | 52.0044 | -2.9712
13 | 96.3716 | 1.6949
14 | 97.4955 | 0.57095
15 | 96.0504 | 2.0161
16 | 145.9159 | 1.1838
17 | 147.3879 | -0.28813
18 | 146.4101 | 0.68962
19 | 195.9136 | 0.21937
20 | 198.5491 | -2.4161
21 | 196.9438 | -0.81077
22 | 243.5738 | 1.5925
23 | 245.7105 | -0.54422
24 | 294.7626 | -0.56309
25 | 295.3706 | -1.1711
26 | 340.7977 | 2.435
27 | 343.1273 | 0.1054
28 | 392.3291 | -0.063134
29 | 393.411 | -1.145
30 | 440.2773 | 1.022
31 | 442.2862 | -0.98695
32 | 491.309 | -0.97646
33 | 489.3669 | 0.96559
34 | 490.0811 | 0.25136
35 | 538.757 | 0.60879
36 | 539.5185 | -0.15278
37 | 539.8841 | -0.5184

## Sheet7
SILA UTEGA [N] | OČITANA SILA (OTKLON) [N] | SILA NA NULI [N] | STVARNI OTKLON [N] | stvarni^2 | stvarni^3 | stvarni^4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9033 | 4.09 | 0 | 4.09 | 16.7281 | 68.4179 | 279.8293
4.9033 | 4.02 | 0.01 | 4.01 | 16.0801 | 64.4812 | 258.5696
4.9033 | 4.1 | 0.01 | 4.09 | 16.7281 | 68.4179 | 279.8293
19.6133 | 17.48 | 0.01 | 17.47 | 305.2009 | 5331.8597 | 93147.5894
19.6133 | 17.3 | 0.01 | 17.29 | 298.9441 | 5168.7435 | 89367.5749
19.6133 | 17.85 | 0.04 | 17.81 | 317.1961 | 5649.2625 | 100613.3659
49.0332 | 45.35 | 0.04 | 45.31 | 2052.9961 | 93021.2533 | 4214792.9866
49.0332 | 48.05 | 0.15 | 47.9 | 2294.41 | 109902.239 | 5264317.2481
49.0332 | 48.13 | 0.16 | 47.97 | 2301.1209 | 110384.7696 | 5295157.3964
98.0665 | 89.35 | 0 | 89.35 | 7983.4225 | 713318.8004 | 63735034.8135
98.0665 | 90.5 | 0.1 | 90.4 | 8172.16 | 738763.264 | 66784199.0656
98.0665 | 89.15 | 0.1 | 89.05 | 7929.9025 | 706157.8176 | 62883353.6595
147.0998 | 135.55 | -0.03 | 135.58 | 18381.9364 | 2492222.9371 | 337895585.8136
147.0998 | 137.1 | 0.15 | 136.95 | 18755.3025 | 2568538.6774 | 351761371.8665
147.0998 | 136.4 | 0.36 | 136.04 | 18506.8816 | 2517676.1729 | 342504666.5564
196.133 | 181.9 | -0.02 | 181.92 | 33094.8864 | 6020621.7339 | 1095271505.8289
196.133 | 184.5 | 0.15 | 184.35 | 33984.9225 | 6265120.4629 | 1154974957.331
196.133 | 183.1 | 0.23 | 182.87 | 33441.4369 | 6115435.5659 | 1118329701.9367
245.1662 | 226 | 0.35 | 225.65 | 50917.9225 | 11489629.2121 | 2592634831.716
245.1662 | 227.8 | 0.2 | 227.6 | 51801.76 | 11790080.576 | 2683422339.0976
294.1995 | 272.4 | 0.25 | 272.15 | 74065.6225 | 20156959.1634 | 5485716436.3125
294.1995 | 273 | 0.3 | 272.7 | 74365.29 | 20279414.583 | 5530196356.7841
343.2327 | 314 | 0.3 | 313.7 | 98407.69 | 30870492.353 | 9684073451.1361
343.2327 | 316.1 | 0.3 | 315.8 | 99729.64 | 31494620.312 | 9946001094.5296
392.266 | 360.2 | -0.02 | 360.22 | 129758.4484 | 46741588.2826 | 16837254931.1755
392.266 | 362 | 0.8 | 361.2 | 130465.44 | 47124116.928 | 17021231034.3936
441.2992 | 403.8 | -0.15 | 403.95 | 163175.6025 | 65914784.6299 | 26626277251.238
441.2992 | 406.5 | 0.7 | 405.8 | 164673.64 | 66824563.112 | 27117407710.8496
490.3325 | 451.5 | -0.17 | 451.67 | 204005.7889 | 92143294.6725 | 41618361904.7114
490.3325 | 450 | 0.18 | 449.82 | 202338.0324 | 91015693.7342 | 40940679355.5034
490.3325 | 451 | 0.5 | 450.5 | 202950.25 | 91429087.625 | 41188803975.0625
539.3657 | 498 | -0.13 | 498.13 | 248133.4969 | 123602738.8108 | 61570232283.8223
539.3657 | 499.4 | 0.5 | 498.9 | 248901.21 | 124176813.669 | 61951812339.4641
539.3657 | 500 | 0.73 | 499.27 | 249270.5329 | 124453298.961 | 62135798572.25